Конкурстық құжаттама

Тауардың сипаттамасы: «Электротехникалық бұйымдар»

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Мекенжайы: Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 25 шағын аудан, 46 ғимарат,

Телефон: +7 (729) 252-5856

Электрондық пошта: d.hairullaev@occ.kmg.kz

Жариялануы тиісті ақпарат орналастырылған веб-сайттың электронды мекенжайы: https://occ.kz/

Сатып алынатын ТЖҚ тізімі:

| № | Сатып алынатын ТЖҚ атауы | Жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамалары | Өлшем бірлігі | Саны, көлемі | Бірлік бағасы | ҚҚС қоспағандағы сома. Теңге | Жеткізу орны | Жеткізу мерзімі | КТӨ-ден басқа өтінімді қамтамасыз ету сомасы. Теңге. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (523 Т) | Электр оқшаулағыш түтік | Қорғаныс түтігі, ұзындығы 1 м, G-02 моделі, Raychem типті | метр | 25,5 | 15 419,00 | 393 184,50 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 3 931,85 |
| 2 (529Т) | Тарату қорабы | Raychem үлгісіндегі JB-MB-26/16mm2 тарату қорабы, модульдік 7xM25, 1xM32, ATEX, 16mm2 терминалдары | Дана | 3 | 119 213,00 | 357 639,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 3 576,39 |
| 3 (531Т) | Кабельді енгізу | Кабельдік тығыздағыш (М32) E1FW-32 | Дана | 3 | 10 044,00 | 30 132,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 301,32 |
| 4 (532 Т) | Тег | Жарылыс қаупі бар аймақтардағы полимерлі оқшауланған кабельдерге арналған ақпарат белгісі | Дана | 5 | 2 712,66 | 13 563,30 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 135,63 |
| 5 (533 Т) | Өздігінен жабысатын таспа | GT-66 үлгісіндегі Raychem типті таспа, жылыту кабельдерін бекітуге арналған шыны мата, тот баспайтын болаттан жасалған құбырлар үшін емес (бір орамда 20 м) | Орам | 82 | 6 600,00 | 541 200,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 5412,00 |
| 6 (624 Т) | Қысқыш | PSE-090, SS, 1,25-3 дюймдік Raychem үлгісіндегі кронштейндерді бекітуге арналған қысқыш | Дана | 18 | 2 131,00 | 38 358,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 383,58 |
| 7 (637Т) | Жең | Pi-CRP-21,№21 полимерлі оқшауланған кабельдерге арналған жең (1 қаптама - 10 дана) | Орау | 17 | 36 910,00 | 627 470,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 6 274,70 |
| 8 (636Т) | Жең | Pi-CRP-05,№5 полимерлі оқшауланған кабельдерге арналған жең (1 қаптама - 10 дана) | Орау | 1 | 30 413,00 | 30 413,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 304,13 |
| 9 (635 Т) | Жең | Pi-CRP-23,№23 полимерлі оқшауланған кабельдерге арналған жең (1 қаптама - 10 дана) | Орау | 1 | 40 049,90 | 40 049,90 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 400,50 |
| 10 (634 Т) | Жең | Pi-CRP-24,№24 полимерлі оқшауланған кабельдерге арналған жең (1 қаптама - 10 дана) | Орау | 9 | 40 049,90 | 360 449,10 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 3 604,49 |
| 11 (633 Т) | Жең | Pi-CRP-03-N полимерлі оқшауланған кабель жеңі (1 қаптама - 10 дана) | Орау | 2 | 28 596,00 | 57 192,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 571,92 |
| 12 (647 Т) | Құралдар жинағы | Параллель типті жылыту кабельдеріне арналған iek20-CON моделінің raychem типті жылу оқшаулағышы арқылы өтетін жолды тығыздау жинағы (қаптамада 2 жиынтық) | Орау | 15 | 15 349,33 | 230 239,95 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 2 302,40 |
| 13 (646 Т) | Құралдар жинағы | Параллель типті жылыту кабельдеріне арналған Iek25-CON моделінің raychem типті жылу оқшаулағышынан өтуді тығыздау жинағы (қаптамада 1 жиынтық) | Дана | 20 | 14 146,00 | 282 920,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 2 829,20 |
| 14 (644 Т) | Құралдар жинағы | Xtv/KTV/HTV/VPL кабельдері үшін терминалды тығыздау, жылуды азайту, ATEX, E-40 моделі, индиациялық шамы бар Raychem түрі | Дана | 36 | 14 286,00 | 514 296,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 5 142,96 |
| 15 (650Т) | Тірек кронштейн кронштейні | SB-111, SS, тік raychem үлгісіндегі тірек кронштейні | Дана | 22 | 16 766,00 | 368 852,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 3 688,52 |
| 16 (649 Т) | Тірек кронштейн кронштейні | JB-SB-26, SS үлгісіндегі Raychem тірек кронштейні, бір тірек, 100 мм | Дана | 20 | 18 072,00 | 361 440,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 3 614,40 |
| 17 (648 Т) | Тірек кронштейн кронштейні | SB-125 үлгісіндегі Raychem тірек кронштейні, тот баспайтын болат, көлденең | Дана | 2 | 36 928,00 | 73 856,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 738,56 |
| 18 (652 Т) | Науа | Raychem моделі типті тұрақты өткізгіш, ccon25-CMT-25m, орташа температура, параллель типті қыздыру кабельдері үшін, катушка 25 м, Т -40°С-тан +135°С-қа дейін | Дана | 15 | 213 263,00 | 3 198 945,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 31 989,45 |
| 19 (635 Т) | Кабельдік науа | Ені 50мм, биіктігі 50мм, қалыңдығы 1.5 мм, ұзындығы 3м кабельдік науа кабельдік науа SPB-RF50 CT типіндегі Ыстық Мырышталған орындауда-50-3000-1.5 HDG | Метр | 6,12 | 11 872,00 | 72 656,64 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 726,57 |
| 20 (687 Т) | Температура сенсоры | Moni-Pt100-260/10 моделінің raychem типті температура сенсоры, байланыс қорабы, Pt100, EEx e және M16, eex e кабельдік кірісі бар | Дана | 20 | 206 987,00 | 4 139 740,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 41 397,40 |
| 21 (690 Т) | Қақпақ | 284 сериялы қысқыштарға арналған бүйірлік тақтайша, Hwa-WAGO-ENPLATE моделі, Raychem типі | Дана | 15 | 613,00 | 9 195,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 91,95 |
| 22 (691 Т) | Секіргіш | Бүйірлік терминалды секіргіш, Hwa-WAGO-JUMPER модельдері, Raychem типі | Дана | 5 | 1 004,00 | 5 020,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 50,20 |
| 23 (692 Т) | Кабельді енгізу | E1fw-40 кабельдік жарылысқа төзімді жезден жасалған тығыздағыш, бекіткіш гайкасы, жерге тұйықтау сақинасы, кіріс жіптерінің Нейлон тығыздағышы, тот баспайтын тісті шайба және брондалған кабельдерге арналған ПВХ корпусы бар. | Дана | 5 | 10 260,20 | 51 301,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 513,01 |
| 24 (698 Т) | Құралдар жинағы | Raychem типіндегі C25-100 моделі, АТЕХ, ыстық монтаждауды қажет етпейтін М25 кірістерге арналған қосқыш жиынтығы | Дана | 36 | 14 286,00 | 514 296,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 5 142,96 |
| 25 (697 Т) | Құралдар жинағы | Полимерлі оқшауланған жылыту кабелінің қосқыш жинағы жылу түсіретін CS-150-25-PI | Дана | 246 | 146 048,00 | 35 927 808,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 359 278,08 |
| 26 (696Т) | Құралдар жинағы | Полимерлі оқшауланған жылыту кабелінің қосқыш жинағы жылу түсіретін CS-150-2,5-PI | Дана | 22 | 39 015,00 | 858 330,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 8 583,30 |
| 27 (695 Т) | Құралдар жинағы | CCON20-100-PI-A PI кабельдеріне арналған өткізгішті жалғау жинағы (қаптамада 2 дана) | Жинақ | 6 | 71 094,00 | 426 564,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 4 265,64 |
| 28 (694 Т) | Құралдар жинағы | CCON20-100-PI-С Pi кабельдеріне арналған құбыр қосқыш жинағы (қаптамада 2 дана) | Жинақ | 24 | 75 445,00 | 1 810 680,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 18 106,80 |
| 29 (699 Т) | Арнайы мақсаттағы кабельдер | 8xtvr2-CT, 230 В, 25 Вт/м үлгісіндегі Raychem өзін-өзі реттейтін қыздыру кабелі 10°С температурада | Метр | 413 | 25 576,00 | 10 562 888,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 105 628,88 |
| 30 (700 Т) | Арнайы мақсаттағы кабельдер | 5xtvr2-CT моделі raychem типті өздігінен реттелетін қыздыру кабелі, 230 в, 16 ВТ/м 10°С температурада | Метр | 171 | 24 338,00 | 4 161 798,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 41 617,98 |
| 31 (701 Т) | Арнайы мақсаттағы кабельдер | 10°С температурада 12xtvr2-CT, 230 В, 38 Вт/м үлгісіндегі raychem үлгісіндегі никельмен қапталған мыс өткізгіштері бар өздігінен реттелетін қыздыру кабелі | Метр | 12,24 | 25 573,90 | 313 024,54 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 3 130,25 |
| 32 (703 Т) | Кабельдік қорап | JB-EX-21 / 35mm2 моделі Raychem типті қосқыш қорап, 6xm20, 1xm40, ATEX, 35mm2 терминалдары | Дана | 10 | 103 275,00 | 1 032 750,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 10 327,50 |
| 33 (711 Т) | Планшеттер (Нұсқаулық) | Lab-ETL-KZ/EN/RU ескерту тақтасы қазақ / орыс / янгли тілдерінде | Дана | 3756 | 1 321,00 | 4 961 676,00 | Қазақстан, Маңғыстау облысы, Дунга кен-орны | Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 | 49 616,76 |

Конкурстық өтініштің қолданылу мерзімі кемінде 100 күнтізбелік күнді құрауы керек. Конкурсқа қатысу өтінішін қамсыздандырудың қолданылу мерзімінің өтуі конкурстық өтінішті ұсынудың соңғы мерзімі күнінен бастап есептеледі.

1. Жалпы ережелер

1. Сатып алу серіктестіктің бас директорының 14.05.2025 жылғы №5-Ө бұйрығымен бекітілген бір көзден алу тәсілімен байланысты сатып алуды жүзеге асыру регламентіне (бұдан әрі – Регламент) сәйкес әзірленді.

2. Осы Конкурс сатып алуды жоспарлауды, өнім берушіні таңдау рәсімін және онымен Регламенттің 4 және 6-бөлімдеріне сәйкес шарт жасасуды реттейді.

3. Конкурстық құжаттаманы веб-порталда ақпараттық жүйе арқылы алуға болады: https://occ.kz.

2. Сатып алынатын ТЖҚ сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы мен қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары техникалық ерекшелікте көрсетілген.

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар көзделмеген.

2.2. Рұқсат (лицензия) беру туралы талаптар көзделмеген, өйткені сатып алынатын тауар лицензияланбайды.

2.3. Өндірушінің (ресми өкілдің) маркасы мен моделі, өндірушінің атауы, тауардың шығарылған елі және байланыс деректері туралы мәліметтерді ұсынуға қойылатын талаптар

2.3.1 Өндірушінің атауы, тауарды шығарған ел, маркасы/моделі және өндірушінің (ресми өкілдің) байланыс деректері бойынша мәліметтерді ұсыну туралы талап көзделмеген

2.4. Әлеуетті жеткізушілердің сатып алынатын тауарлардың үлгілерін тапсыруы туралы талап

2.4.1 Талаптар қарастырылмаған.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген өзге де талаптар

2.5.1 Талаптар қарастырылмаған.

2.6. Сатып алу санаттық стратегиясында айқындалған әлеуетті өнім берушілердің біліктілігіне қойылатын талаптар

2.6.1. Талаптар қарастырылмаған.

2.7. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын өзге де талаптар

2.7.1 Талаптар қарастырылмаған.

3. Конкурсқа қатысуға өтініштер беру

3.1 сатып алу құжаттамасын Серіктестік әлеуетті өнім берушілерге қағаз не электрондық жеткізгіште не бекітілген сатып алу құжаттамасын серіктестіктің веб-сайтында орналастыру арқылы ұсынады.

3.2 серіктестіктің корпоративтік веб-сайтында сатып алуды өткізу туралы хабарландырудың мәтіні жарияланғанға дейін сатып алу құжаттамасын ұсынуға жол берілмейді

3.3 әлеуетті өнім беруші бір көзден сатып алу тәсілімен оның сатып алуға қатысуына байланысты барлық шығыстарды көтереді Тапсырыс беруші / сатып алуды ұйымдастырушы (конкурстық комиссия, сараптау комиссиясы, сарапшы) бір көзден алу тәсілімен сатып алу қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді көтермейді.

4. Конкурсқа қатысуға өтініштерінің мазмұны

4.1. Сатып алуға қатысуға өтінімде:

- әлеуетті өнім беруші қол қойған және дымқыл мөрмен (бар болса)әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы;

- сатып алу құжаттамасында (сатып алу шарттары бойынша)белгіленген әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелері;

- техникалық ерекшелік және оған қосымшалар (сатып алу құжаттамасының талабы бойынша);

- заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі(консорциум) үшін өтінімдерді ашу күніне дейін күнтізбелік 30(отыз) күннен аспайтын мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген, әлеуетті өнім берушінің, әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысы мен құрылтайшыларының (қатысушыларының) мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтерді қамтитын құжаттың(құжаттардың) көшірмесі әлеуетті өнім берушінің, әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысы мен құрылтайшыларының(қатысушыларының) мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттың(құжаттардың) көшірмзаңды тұлғалардың уақытша бірлестігі(консорциум) үшін өтінімдерді ашу күніне дейін күнтізбелік 30(отыз) күннен аспайтын мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген, әлеуетті өнім берушінің, әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысы мен құрылтайшыларының (қатысушыларының) мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтерді қамтитын құжаттың(құжаттардың) көшірмесі әлеуетті өнім берушінің, әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысы мен құрылтайшыларының(қатысушыларының) мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттың(құжаттардың) көшірмесі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген (е) консорциумға қатысушылардың әрқайсысының өтінімдері ашылған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде (сатып алу шарттары бойынша);

- әлеуетті өнім берушінің жарғысына сәйкес (сатып алу шарттары бойынша) әлеуетті өнім берушінің атынан сенімхатсыз сөз сөйлеуге құқығы бар әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің мүдделерін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) сатып алуға қатысуға өтінімге және ондағы құжаттарға қол қою құқығына сенімхат.

Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті өнім беруші осы тармақта көзделген Қазақстан Республикасының резиденттері сияқты құжаттарды не ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттарды ұсынады. 4.2. Әлеуетті өнім берушінің жарғысына сәйкес (сатып алу шарттары бойынша) әлеуетті өнім берушінің атынан сенімхатсыз сөз сөйлеуге құқығы бар әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің мүдделерін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) сатып алуға қатысуға өтінімге және ондағы құжаттарға қол қою құқығына сенімхат. Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті өнім беруші осы тармақта көзделген Қазақстан Республикасының резиденттері сияқты құжаттарды не ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттарды ұсынады.

4.3. Сатып алуға қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші хабарландыруда көрсетілген өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін ұсынады.

4.4.  Сатып алуға қатысуға өтінімнің техникалық ерекшелігі жеке қоса беріледі.

4.5.  Сатып алуға қатысуға өтінімі бар мөрленген конверттің бет жағында әлеуетті өнім беруші:

- әлеуетті өнім берушінің толық атауы және пошталық мекенжайы;

- сатып алу құжаттамасында көрсетілген ұқсас мәліметтерге сәйкес келуі тиіс серіктестіктің толық атауы және пошталық мекенжайы;

- әлеуетті өнім берушінің сатып алуға қатысуға өтінімі ұсынылатын қатысу үшін сатып алу атауы.

4.6. Сатып алуға қатысуға өтінімі бар конвертті не сатып алуға қатысуға өтінімнің құрамдас бөлігі болып табылатын құжаттарды және (немесе) материалдарды сатып а4.6. Сатып алуға қатысуға өтінімі бар конвертті не сатып алуға қатысуға өтінімнің құрамдас бөлігі болып табылатын құжатт және (немесе) материалдарды сатып алу құжаттамасында және сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген өтінімі бар конвертті ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін ұсынуға жол берілмейді.

4.7. Белгіленген мерзім өткеннен кейін ұсынылған сатып алуға қатысуға өтінімі бар Конверт ашылмайды және әлеуетті өнім берушіге қайтарылады.

4.8. Сатып алуға қатысуға өтінім берілген конвертті ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін сатып алуға қатысуға өтінімді кері қайтарып алу сияқты өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

4.9. Әлеуетті өнім беруші оның сатып алуға қатысуына байланысты барлық шығындарды бір көзден алу тәсілімен көтереді. Жұмыс тобы бір көзден алу тәсілімен сатып алу қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу бойынша міндеттемелерді көтермейді.

5. Конкурс өтініштерін жасау және ұсыну тіліне қойылатын талаптар

5.1 Өтінім, сондай-ақ өтінімдегі барлық құжаттар мен мәліметтер әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынылады.

Өтінімде басқа тілде жасалған құжаттар болуы мүмкін, егер оларға әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аударма қоса берілсе және бұл жағдайда аударманың артықшылығы болады.6. Баға ұсынысының мазмұнына және валютасына қойылатын талаптар

6.1 әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысында оларды тасымалдауға және сақтандыруға, кедендік баждарды, басқа да салықтарды, алымдарды төлеуге арналған шығыстар, сондай-ақ тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарында көзделген өзге де шығыстар енгізілген ҚҚС-ты есепке алмағанда, тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің бірлігі үшін баға, сондай-ақ жалпы/қорытынды бағасы қамтылуға тиіс қызметтер.

6.2 әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы конкурстық құжаттамада айқындалған Тапсырыс берушінің шарттарында ұсынылған тауардың жалпы/қорытынды бағасына жеңілдікті, сондай-ақ баламалы шарттарды ескере отырып ұсынылған тауардың жалпы/қорытынды бағасына жеңілдікті қамтуы мүмкін.

Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада айқындалған Тапсырыс берушінің шарттарында жалпы/қорытынды бағаға жеңілдік және (немесе) балама шарттар кезінде жеңілдік ұсынған жағдайда, баға ұсынысы көрсетілген жеңілдіктерді ескере отырып, жалпы/қорытынды бағаны қамтуға тиіс.

6.3 әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы теңгемен көрсетілуі тиіс.

7. Конкурстық өтінімдерді ашу

7.1. Хатшы сатып алуға қатысуға өтінімдері бар конверттерді сатып алу құжаттамасында көрсетілген күні, уақытында және орнында ашады.

7.2. Сатып алуға қатысуға өтінімі бар әрбір конвертті ашқан кезде хатшы сатып алуға қатысуға өтінімдегі құжаттар мен материалдардың тізбесі және олардың қысқаша мазмұны туралы ақпаратты жариялайды.

7.3. Жұмыс тобының отырысы басталғанға дейін хатшы сатып алуға қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашу рәсімін жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушілер өкілдерінің әлеуетті өнім берушілердің мүдделерін білдіруге Құжаттамалық ресімделген өкілеттіктерін тексереді.

7.4. Бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыруда және сатып алу құжаттамасында белгіленген мерзімдерде ұсынылған сатып алуға қатысуға өтінімдері бар конверттер ашуға жатады.

7.5. Сатып алуға қатысуға өтінім, егер сатып алуға сатып алуға қатысуға тек 1 (бір) өтінім ұсынылған және сатып алу құжаттамасының талаптарына сәйкестігі қаралған жағдайда да ашылады.

8. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, бағалау және салыстыру тәртібі

8.1. Сатып алуға қатысуға өтінімдер сатып алу құжаттамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қаралады.

Өтінімдер сатып алуға қатысуға өтінімдері бар конверттер ашылған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қаралады.

8.2. Өтінімдердің сатып алу құжаттамасының талаптарына сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, Комиссия хаттамада анықталған сәйкессіздіктердің толық тізбесінің қорытындыларын көрсете отырып, оның сәйкессіздігі туралы шешім қабылдайды.

8.3. Өтінімдерді қарау кезінде жұмыс тобы өтінімдердегі мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.

Бұл ретте сатып алуға қатысуға өтінімді сатып алу құжаттамасының талаптарына сәйкес келтіруге байланысты, өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтырудан, құжаттарды ауыстырудан, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруден тұратын сұрау салуларға және өзге де әрекеттерге жол берілмейді.

8.4. Ресми негіздер бойынша сатып алуға қатысуға өтінімді қабылдамауға жол берілмейді, оның ішінде:

1)сатып алуға қатысуға өтінімде (ұсынылған бағаны, техникалық ерекшелікті қоспағанда) қатенің, қатенің, тізімдеменің болуы;

2) сатып алуға қатысуға өтініммен бірге тігілген(ҰБТ) техникалық ерекшелік ұсынылған жағдайда;

3) сатып алуға қатысуға өтінімнің нөмірленуіне түзетулер болған жағдайда.

8.5. Өтінім келесі жағдайда қабылданбайды:

1) әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізудің/жұмыстарды орындаудың/қызметтер көрсетудің үздік шарттарын, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің үздік сипаттамаларын ұсынатын техникалық ерекшелікке сәйкес келмеген жағдайларды қоспағанда, сатып алуға қатысуға өтінімді сатып алу құжаттамасының талаптарына сәйкес емес деп тану;

2) егер әлеуетті өнім беруші осы сатып алуға қатысуға өтінім берген басқа әлеуетті өнім берушінің үлестес тұлғасы болып табылса (лот). Үлестестікті айқындау кезінде тәртіптің 2-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын және Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін басшылыққа алу қажет;

3) әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы сатып алу үшін бөлінген сомадан асып кетсе;

4) тәртіптің 31-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда.

Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қабылдамау үшін көрсетілген негіздер толық болып табылады.

9. Қорытынды шығару

9.1 сатып алу жеңімпазы сатып алуға қатысуға өтінімнің ең төмен бағасы негізінде айқындалады.

Салыстыру және бағалау қорытындысы бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім беруші сатып алуға қатысуға өтінімнің ең төмен бағасы негізінде айқындалады.

9.2. Коммерциялық ұсыныстардың бағасы тең болған жағдайда, тіркеу журналына сәйкес сатып алуға қатысуға бұрын өтінім берген әлеуетті өнім беруші жеңімпаз (немесе салыстыру және бағалау қорытындылары бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім беруші) болып танылады.

9.3 сатып алу құжаттамасының талаптарына сәйкес деп танылған бір өтінім болған жағдайда, Комиссия сатып алуды өтті деп тануға құқылы. Бұл жағдайда сатып алу құжаттамасының талаптарына сәйкес келетін өтінімді ұсынған әлеуетті өнім беруші сатып алудың жеңімпазы болып танылады.

9.4, егер сатып алу қорытындылары туралы хаттамада белгіленген мерзімде сатып алу жеңімпазы серіктестікке қол қойылған сатып алу туралы шартты ұсынбаған жағдайда, жұмыс тобы салыстыру және бағалау қорытындылары бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің сатып алу жеңімпазын айқындайды.

Баға ұсыныстарын қарау комиссиясының хаттамасы түпкілікті болып табылады және міндетті түрде орындалуға тиіс.

10. Конкурс қорытындылары бойынша сатып алу туралы шарт жасасу тәртібі

10.1 сатып алу туралы шарт сатып алу құжаттамасында қамтылған сатып алу туралы шарттың жобасына сәйкес не Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен бекітілетін нысан бойынша, оның ішінде өнім берушінің нысаны бойынша жасалады. Бұл ретте сатып алу шарттарын сақтай отырып.

Қазақстан Республикасының бейрезидентімен сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, өзі ұсынатын нысанда сатып алу туралы шартты ресімдеуге жол беріледі.

10.2. Сатып алу туралы шарттың бағасында сатып алу жеңімпазы ҚҚС төлеуші болып табылмайтын жағдайларды қоспағанда, сатып алу туралы шарттың бағасында ҚҚС есептеле отырып, сатып алу жеңімпазы ұсынған баға болуға тиіс, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ҚҚС салынбайды.

10.3. Сатып алу туралы шарт тәртіптің 61-бабына сәйкес жасалады.

10.4. Жасалған сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізуге тәртіптің 65-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

Сатып алу туралы шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын шартқа қосымша жазбаша келісім түрінде ресімделеді.

Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

Қолтаңбасын қою туралы ақпарат:

| Лауазымы | ТАӘ | Қолы |
| --- | --- | --- |
| Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары | Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы |  |
| Бас директордың жобаларды басқару жөніндегі орынбасарыжобалау кеңсесінің басшысы | Мактаганов Бауыржан Маратович |  |
| Бас директордың экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары | Монтыбаев Берік Косаевич |  |
| Заң бөлімінің бастығы | Абдыбекова Раушан Булатовна |  |
| Сатып алу және материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы | Мустайулы Азат |  |
| Жобалау-сметалық бөлім бастығы | Селиверстов Олег Александрович |  |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупке «Электротехнические изделия»

Заказчик/Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Construction Company»

Адрес: Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 25 микрорайон, 46 здание.

Телефон: +7 (729) 252-5856

Электронная почта d.hairullaev@occ.kmg.kz

Банковские реквизиты: Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Construction Company», БИН 020640002982, ИИК KZ076010231000148128, Кбе 17, валюта KZT, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZK.

Электронным адресом веб-сайта, на котором размещается информация, подлежащая опубликованию является https://occ.kz/

Перечень закупаемых ТРУ:

| № | Наименование закупаемого товара | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во, объем | Цена за единицу | Сумма, без учета НДС | Место поставки | Срок поставки | Сумма обеспечения заявки, кроме КТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (523 Т) | Трубка электроизоляционная | Трубка защитная, длиной 1 м, модели G-02, типа Raychem | метр | 25,5 | 15 419,00 | 393 184,50 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 3 931,85 |
| 2 (529Т) | Коробка распределительная | Коробка распределительная типа Raychem модели JB-MB-26/16мм2, модульная 7xM25, 1xM32, ATEX, клеммы 16 мм2 | шт | 3 | 119 213,00 | 357 639,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 3 576,39 |
| 3 (531Т) | Ввод кабельный | Кабельный сальник (М32) E1FW-32 | шт | 3 | 10 044,00 | 30 132,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 301,32 |
| 4 (532 Т) | Бирка | Бирка с ниформацией для кабелей с полимерной изоляцией во взрывоопасных зонах | шт | 5 | 2 712,66 | 13 563,30 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 135,63 |
| 5 (533 Т) | Лента самоклеющаяся | Лента типа Raychem модели GT-66, стеклотканевая для крепления греющих кабелей, не для труб из нержавеющей стали (в одном рулоне 20 м) | Рулон | 82 | 6 600,00 | 541 200,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 5412,00 |
| 6 (624 Т) | Хомут | Хомут для крепления кронштейнов типа Raychem модели PSE-090, SS, 1,25-3 дюйма | шт | 18 | 2 131,00 | 38 358,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 383,58 |
| 7 (637Т) | Гильза | Гильза для кабелей с полимерной изоляцией PI-CRP-21,№21 (1 упаковке - 10 шт) | Упаковка | 17 | 36 910,00 | 627 470,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 6 274,70 |
| 8 (636Т) | Гильза | Гильза для кабелей с полимерной изоляцией PI-CRP-05,№5 (1 упаковке - 10 шт) | Упаковка | 1 | 30 413,00 | 30 413,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 304,13 |
| 9 (635 Т) | Гильза | Гильза для кабелей с полимерной изоляцией PI-CRP-23,№23 (1 упаковке - 10 шт) | Упаковка | 1 | 40 049,90 | 40 049,90 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 400,50 |
| 10 (634 Т) | Гильза | Гильза для кабелей с полимерной изоляцией PI-CRP-24,№24 (1 упаковке - 10 шт) | Упаковка | 9 | 40 049,90 | 360 449,10 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 3 604,49 |
| 11 (633 Т) | Гильза | Гильза для кабелей с полимерной изоляцией PI-CRP-03-N (1 упаковке - 10 шт) | Упаковка | 2 | 28 596,00 | 57 192,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 571,92 |
| 12 (647 Т) | Набор инструментов | Набор для уплотнения прохода через теплоизоляцию типа Raychem модели IEK20-CON, для нагревательных кабелей параллельного типа (2 набор в упаковке) | Упаковка | 15 | 15 349,33 | 230 239,95 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 2 302,40 |
| 13 (646 Т) | Набор инструментов | Набор для уплотнения прохода через теплоизоляцию типа Raychem модели IEK25-CON, для нагревательных кабелей параллельного типа (1 набор в упаковке) | Штука | 20 | 14 146,00 | 282 920,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 2 829,20 |
| 14 (644 Т) | Набор инструментов | Заделка концевая для кабелей XTV/KTV/HTV/VPL, термоусаживаемая, ATEX, модели E-40, типа Raychem с индиационной лампой | Штука | 36 | 14 286,00 | 514 296,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 5 142,96 |
| 15 (650Т) | Кронштейн опорного кронштейна | Кронштейн опорный типа Raychem модели SB-111, SS, вертикальный | Штука | 22 | 16 766,00 | 368 852,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 3 688,52 |
| 16 (649 Т) | Кронштейн опорного кронштейна | Кронштейн опорный типа Raychem модели JB-SB-26, SS, одна опора, 100 мм | Штука | 20 | 18 072,00 | 361 440,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 3 614,40 |
| 17 (648 Т) | Кронштейн опорного кронштейна | Кронштейн опорный типа Raychem модели SB-125, нержавеющая сталь, горизонтальный | Штука | 2 | 36 928,00 | 73 856,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 738,56 |
| 18 (652 Т) | Желоб | Кабелепровод устойчивый типа Raychem модели, CCON25-CMT-25M, средней температуры, для нагревательных кабелей параллельного типа, катушка 25 м, Т от -40°С до +135°С | Штука | 15 | 213 263,00 | 3 198 945,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 31 989,45 |
| 19 (635 Т) | Лоток кабельный | Лоток кабельный перфорированный шириной 50мм, высотой 50мм, толщиной 1.5мм, длиной 3 м в горячеоцинкованном исполнении типа CABLE TRAY SPB-RF50 CT-50-3000-1.5 HDG | Метр | 6,12 | 11 872,00 | 72 656,64 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 726,57 |
| 20 (687 Т) | Датчик температуры | Датчик температуры типа Raychem модели MONI-PT100-260/10, с соединительной коробкой, Pt100, EEx e и с кабельным вводом М16, EEX E | Штука | 20 | 206 987,00 | 4 139 740,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 41 397,40 |
| 21 (690 Т) | Крышка | Пластина боковая для зажимов серии 284, модели HWA-WAGO-ENDPLATE, типа Raychem | Штука | 15 | 613,00 | 9 195,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 91,95 |
| 22 (691 Т) | Перемычка | Перемычка боковая клеммная, модели HWA-WAGO-JUMPER, типа Raychem | Штука | 5 | 1 004,00 | 5 020,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 50,20 |
| 23 (692 Т) | Ввод кабельный | Сальник кабельный взрывозащищённый латунный E1FW-40, с контргайкой, заземляющим кольцом, нейлоновым уплотнением резьбы входа, нержавеющей зубчатой шайбой и ПВХ-кожухом, для бронированных кабелей. | Штука | 5 | 10 260,20 | 51 301,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 513,01 |
| 24 (698 Т) | Набор инструментов | Набор соединительный для вводов М25, не требующий горячего монтажа, АТЕХ, модели C25-100, типа Raychem | Штука | 36 | 14 286,00 | 514 296,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 5 142,96 |
| 25 (697 Т) | Набор инструментов | Соединительный набор для греющего кабеля с полимерной изоляцией термоусаживающий CS-150-25-PI | Штука | 246 | 146 048,00 | 35 927 808,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 359 278,08 |
| 26 (696Т) | Набор инструментов | Соединительный набор для греющего кабеля с полимерной изоляцией термоусаживающий CS-150-2,5-PI | Штука | 22 | 39 015,00 | 858 330,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 8 583,30 |
| 27 (695 Т) | Набор инструментов | Соединительный набор кабелепровода для PI кабелей CCON20-100-PI-A (2шт в упаковке) | Комплект | 6 | 71 094,00 | 426 564,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 4 265,64 |
| 28 (694 Т) | Набор инструментов | Соединительный набор кабелепровода для PI кабелей CCON20-100-PI-С (2шт в упаковке) | Комплект | 24 | 75 445,00 | 1 810 680,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 18 106,80 |
| 29 (699 Т) | Кабели специального назначения | Кабель cаморегулирующийся нагревательный типа Raychem модели 8XTVR2-CT, 230 В, 25 Вт/м при 10°С | Метр | 413 | 25 576,00 | 10 562 888,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 105 628,88 |
| 30 (700 Т) | Кабели специального назначения | Кабель cаморегулирующийся нагревательный типа Raychem модели 5XTVR2-CT, 230 В, 16 Вт/м при 10°С | Метр | 171 | 24 338,00 | 4 161 798,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 41 617,98 |
| 31 (701 Т) | Кабели специального назначения | Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 12XTVR2-CT, 230 В, 38 Вт/м при 10°С | Метр | 12,24 | 25 573,90 | 313 024,54 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 3 130,25 |
| 32 (703 Т) | Короб кабельный | Коробка соединительная типа Raychem модели JB-EX-21/35мм2, модульная 6xM20, 1xM40, ATEX, клеммы 35 мм2 | Штука | 10 | 103 275,00 | 1 032 750,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 10 327,50 |
| 33 (711 Т) | Таблички (инструкционные) | Предупредительная табличка LAB-ETL-KZ/EN/RU на казахском/русских/янглийском языках | Штука | 3756 | 1 321,00 | 4 961 676,00 | Мангистауская область, месторождение Дунга | С даты подписания договора по 12.2026 | 49 616,76 |

Срок действия конкурсной заявки должен составлять не менее 100 календарных дней.

Течение срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе начинается со дня вскрытия конкурсных заявок.

1. Общие положения

1. Закупка разработана в соответствии с Регламентом осуществления закупок, связанных со способом из одного источника, утвержденного приказом генерального директора Товарищества за №5-Ө от 14.05.2025 года (далее – Регламент).

2. Настоящий Конкурс регулирует планирование закупок, процедуру выбора поставщика и заключение с ним договора в соответствии с разделами 4 и 6 Регламента.

3. Конкурсная документация доступна к получению посредством информационной системы на веб-портале: https://occ.kz.

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

2.1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара указаны в Технической спецификации.

Требования к потенциальному поставщику не предусмотрены.

2.2. Требования о предоставлении разрешения (лицензии) не предусмотрены, так как закупаемый товар не лицензируется.

3. Представление заявок на участие в конкурсе

3.1 Закупочная документация предоставляется Товариществом потенциальным поставщикам на бумажном либо электронном носителе, либо посредством размещения утвержденной закупочной документации на веб-сайте Товарищества.

3.2 Не допускается представление закупочной документации до опубликования текста объявления о проведении закупки на корпоративном веб-сайте Товарищества

3.3 Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом из одного источника Заказчик/Организатор закупок (конкурсная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом из одного источника.

4. Содержание заявок на участие в конкурсе

4.1. Заявка на участие в закупке должна содержать:

- ценовое предложение потенциального поставщика, подписанное потенциальным поставщиком и мокрой печатью (при наличии);

- копии документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика, установленным закупочной документацией (по условиям закупок);

- техническую спецификацию и приложения к ней (по требованию закупочной документации);

- копию документа(ов), содержащий(е) сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, первом руководителе и учредителях (участниках) потенциального поставщика, выданный(е) в соответствии с законодательством Республики Казахстан не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия заявок, для временного объединения юридических лиц (консорциум) копию электронного(ых) документа(ов), содержащий(е) сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, первом руководителе и учредителях (участниках) потенциального поставщика, выданный(е) в соответствии с законодательством Республики Казахстан не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия заявок каждого из участников консорциума (по условиям закупок);

- доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в закупке и документов, содержащихся в ней, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика (по условиям закупок).

Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные настоящим пунктом, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения. 4.2. Доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в закупке и документов, содержащихся в ней, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика (по условиям закупок). Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные настоящим пунктом, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

4.3. Заявка на участие в закупке представляется потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в объявлении.

4.4.  Техническая спецификация заявки на участие в закупке прикладывается отдельно.

4.5.  На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в закупке потенциальный поставщик должен указать:

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- полное наименование и почтовый адрес Товарищества, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в закупочной документации;

- наименование закупки для участия, в котором представляется заявка на участие в закупке потенциального поставщика.

4.6. Не допускается представление конверта с заявкой на участие в закупке либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в закупке, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой, указанного в закупочной документации и в объявлении о закупке.

4.7. Конверт с заявкой на участие в закупке, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

4.8. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в закупке, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в закупке.

4.9. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом из одного источника. Рабочая группа не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом из одного источника.

5. Требования к языку составления и представления конкурсных заявок

5.1 Заявка, а также все документы и сведения, содержащиеся в заявке, представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика.

Заявка может содержать документы, составленные на другом языке, при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод на казахский или русский язык по выбору потенциального поставщика и в этом случае, преимущество будет иметь перевод.

6. Требования к содержанию и валюте ценового предложения

6.1 Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую/итоговую цену товаров, работ и услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

6.2 Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей/итоговой цене товара, представленную на условиях Заказчика, определенных в конкурсной документации, а также скидку к общей/итоговой цене товара, представленную с учетом альтернативных условий.

В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой цене на условиях Заказчика, определенных в конкурсной документации и (или) скидки при альтернативных условиях, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с учетом указанных скидок.

6.3 Ценовое предложение потенциального поставщика должна быть выражено в тенге.

7. Вскрытие конкурсных заявок

7.1. Секретарь вскрывает конверты с заявками на участие в закупке в день, время и в месте, которые указаны в закупочной документации.

7.2. При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в закупке Секретарь объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в заявке на участие в закупке и их краткое содержание.

7.3. До начала заседания Рабочей группы, Секретарь проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

7.4. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в закупке, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом из одного источника и закупочной документации.

7.5. Заявка на участие в закупке вскрывается также в случае, если на закупку представлена только 1 (одна) заявка на участие в закупке и рассматривается на соответствие требованиям закупочной документации.

8. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

8.1. Заявки на участие в закупке рассматриваются на предмет соответствия требованиям закупочной документации.

Заявки рассматриваются в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

8.2. В случае выявления несоответствий заявок требованиям закупочной документации, Комиссией принимается решение о ее несоответствии, с указанием в протоколе итогов исчерпывающего перечня выявленных несоответствий.

8.3. При рассмотрении заявок, Рабочая группа вправе с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия, связанные с приведением заявки на участие в закупке в соответствие с требованиями закупочной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

8.4. Не допускается отклонение заявки на участие в закупке по формальным основаниям, из них:

1) наличия ошибки, опечатки, описки в заявке на участие в закупке (за исключением предложенной цены, технической спецификации);

2) в случае представления технической спецификации в прошитой(ым) вместе с заявкой на участие в закупке;

3) наличия исправлений нумерации заявки на участие в закупке.

8.5. Заявка отклоняется в случае:

1) признания заявки на участие в закупке несоответствующей требованиям закупочной документации, за исключением случаев несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров/работ/услуг;

2) если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данной закупке (лот). При определении аффилированности необходимо руководствоваться подпунктом 1) пункта 1 статьи 2 Порядка и положениями законодательства Республики Казахстан;

3) ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 31 Порядка.

Указанные основания для отклонения заявок потенциальных поставщиков являются исчерпывающими.

9. Подведение итогов

9.1 Победитель закупки определяется на основе наименьшей цены заявки на участие в закупке.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе наименьшей цены заявки на участие в закупке.

9.2. При равенстве цен коммерческих предложений, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в закупке согласно журналу регистрации.

9.3 В случае наличия одной заявки, признанной соответствующей требованиям закупочной документации, Комиссия вправе признать закупку состоявшейся. В данном случае победителем закупок признается потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую требованиям закупочной документации.

9.4 В случае, если победитель закупки в сроки, установленные протоколом об итогах закупки, не представил Товариществу подписанный договор о закупках, Рабочая группа определяет победителем закупки потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

Протокол комиссии рассмотрения ценовых предложений является окончательным и подлежит обязательному исполнению.

10. Порядок заключения договора о закупках по итогам конкурса

10.1 Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в закупочной документации проектом договора о закупках либо по форме, утверждаемой законодательными актами Республики Казахстан, в том числе по форме поставщика. При этом, сохраняя условия закупок.

В случае заключения договора о закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

10.2. Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем закупки, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель закупки не является плательщиком НДС, не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Договор о закупках заключается в соответствии со статьей 61 Порядка.

10.4. Внесение изменения в заключенный договор о закупках допускается в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьей 65 Порядка.

Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по производству | Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы |  |
| Заместитель генеарльного директора по управлению проектами | Мактаганов Бауыржан Маратович |  |
| Заместитель генерального директора по экономическим вопросам | Монтыбаев Берик Косаевич |  |
| Начальник Юридического отдела | Абдыбекова Раушан Булатовна |  |
| Начальник Отдела закупа и материально-технического снабжения | Мусатайулы Азат |  |
| Начальник Проектно-сметного отдела | Селиверстов Олег Александрович |  |